SENARAI SEMAK PENYELENGGARAAN PERALATAN RANGKAIAN, BILIK SERVER DAN BILIK ICT

(Diisi oleh PTM F44/PPTM FA29)

| BIL | PERKARA |  | STATUS |  | CATATAN | Lokasi : Blok : Aras : Dilaksanakan Oleh: Nama : Unit : Tarikh : Tandatangan : Cop Rasmi : Disemak & Diluluskan Oleh : Nama : Unit : Tarikh : Tandatangan : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BAIK | TIDAK |  |  |
| 1. | Suhu (22 – 27 Celcius) |  |  |  |  |  |
| 2. | Kelembapan relatif 50 – 60% |  |  |  |  |  |
| 3. | UPS |  |  |  |  |  |
| 4. | Pintu |  |  |  |  |  |
| 5. | Lampu |  |  |  |  |  |
| 6. | Switch Rangkaian |  |  |  |  |  |
| 7. | Rak Server/switch |  |  |  |  |  |
| 8. | Peralatan Pencegahan kebakaran |  |  |  |  |  |
| 9. | CCTV |  |  |  |  |  |
| 10. | Stiker aset |  |  |  |  |  |
| 11. | Kebersihan/ Kekemasan | - Sampah |  |  |  |  |
|  |  | - Susunan Kabel Elektrik |  |  |  |  |
|  |  | - Susunan Kabel Rangkaian |  |  |  |  |